## Slide 1
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Дзержинский Техникум Бизнеса и Технологий
Презентация
На тему: Калибровка Средств измерений
Выполнила: студентка гр Д-19 Шабарова В.Л
Проверил: Преподаватель Блинова Е.В

## Slide 2
КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - совокупность операций, которые служат
для установления при определенных условиях соотношения между показаниями измерительных приборов или измерительных систем или значениями величин, воспроизводимых
материальной мерой или стандартным

## Slide 3
Статья 23. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не подлежащие
обязательной поверке, калибруются при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже в порядке, устанавливаемом владельцем или
потребителем этих средств.
Калибровка средств измерений производится
метрологическими службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных государственным
эталонам единиц величин.

## Slide 4
Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком,
наносимым на средства
измерений, или
свидетельством (сертификатом) о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.

## Slide 5
2. На основе договоров, заключаемых с органами Государственной метрологической службы или государственными научными метрологическими центрами, заинтересованные метрологические службы юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведения калибровочных работ.

## Slide 6
В этих случаях аккредитованным метрологическим службам юридических лиц предоставляется право выдавать свидетельства (сертификаты) о калибровке от имени органов и организаций, которые
их аккредитовали...

## Slide 7
№ п\п | Источник, страна | Определение калибровки
1 | Закон Республики Беларусь №420 «Об обеспечении единства измерений» | Совокупность операций, выполняемых с целью определения действительных значений метрологических характеристик
2 | СТБ 8014-2000 Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения. | Совокупность операций, которые служат для установления при определенных условиях соотношения между показаниями измерительных приборов или измерительных систем или значениями величин воспроизводимых материальной мерой или стандартным образцом, и соответствующими значениями величин, воспроизводимых эталоном.
3 | ГОСТ 16263-70 «ГСИ. Метрология. Термины и определения» | Калибровка меры (набора мер) – поверка меры (набора мер) посредством совокупных измерений.
4 | Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» | Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений МХ и (или) пригодности к применению СИ, не подлежащего Государственному метрологическому контролю и надзору.
5 | Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» | Калибровка средств измерительной техники – определение в означенных условиях или контроль МХ средств измерительной техники, на которые не распространяется государственный метрологический надзор.
6 | Германия, ДКД - 2 | Калибровка – деятельность, которая при заданных условиях устанавливает двустороннюю связь между значением, показанным измерительным прибором, измерительным оборудованием или мерой, с одной стороны, и известным значением измеряемой величины, с другой стороны.
7 | МИ 2247-93 | Калибровка – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значениями величины, полученными с помощью СИ, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных МХ этого средства измерения.
Для проведения калибровочных работ создана Российская система калибровки (РСК) — совокупность субъектов деятельности и калибровочных работ, направленных на обеспечение единства измерений в сферах, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору и действующих на основе установленных требований к организации и проведению калибровочных работ. Деятельность РСК регулируется правилами ПР 50.2.016—94 и ПР 50.2.017-95.

## Slide 8
основные направления деятельности РСК:
регистрация органов, осуществляющих аккредитацию МС юридических лиц на право проведения калибровочных работ;
аккредитация МС юридических лиц на право проведения калибровочных работ:
калибровка СИ;
установление основных принципов и правил РСК, организационное, методическое и информационное обеспечение его деятельности;
инспекционный контроль за соблюдением аккредитованных МС требований к проведению калибровочных работ.
Российская система калибровки имеет свой знак, наносимый на калиброванное СИ. Его форма и размеры приведены в правилах ПР 50.2.017-95.

## Slide 9
Организационная структура РСК приведена на рис. 1. Центральный орган и научно-методический центр РСК назначает Госстандарт. Центральный орган РСК выполняет следующие функции:
устанавливает основные принципы и правила РСК;
принимает решения о регистрации аккредитирующих органов в соответствии с правилами ПР РСК 001—95;
осуществляет контроль за их деятельностью;
рассматривает апелляции по результатам аккредитации;
взаимодействует с калибровочными службами других страни международными калибровочными союзами.
Основные задачи научно-методического центра:
• разработка нормативных документов, регламентирующих калибровочную деятельность в стране;

## Slide 10
Калибровка заменила ранее существовавшую в нашей стране ведомственную поверку и метрологическую аттестацию средств измерений. В отличие от поверки, которую осуществляют органы государственной метрологической службы, калибровка может проводиться любой метрологической службой (или физическим лицом) при наличии надлежащих условий для квалифицированного выполнения этой работы. Калибровка — добровольная операция и ее может выполнить также и метрологическая служба самого предприятия. Это еще одно отличие от поверки, которая, как уже сказано выше, обязательна и подвергается контролю со стороны органов ГМС.

## Slide 11
Однако добровольный характер калибровки не освобождает метрологическую службу предприятия от необходимости соблюдать определенные требования. Главное из них — прослеживаемость, т.е. обязательная "привязка" рабочего средства измерений к национальному (государственному) эталону. Таким образом, функцию калибровки следует рассматривать как составную часть национальной системы обеспечения единства измерений. А если учесть, что принципы национальной системы обеспечения единства измерений гармонизованы с международными правилами и нормами, то калибровка' включается в мировую систему обеспечения единства измерений.